人防工程年检报告

工程名称：

管理单位：

年检小组负责人：

年检时间：

连云港市人防办监制

人防工程年检承诺书 为加强人防工程的平时维护管理，确保人防工程处于良好的战备状态，依据有关人民防空的法律、法规和规章，我单位已组织相关人员对工程进行了年度检查，年检结论为：该工程目前维护管理情况自评等级 。并承诺如下： 本单位严格按照人防工程年检内容及规定的程序和要求对该工程进行了年度检查，《人防工程年检报告》中所有内容真实可靠，若有不实，本单位将承担因此产生的法律责任。 特此承诺。 法定代表人：（签章） 年检负责人：（签章） 承诺单位：（盖章） 联系人（电话）： 年 月 日

人防工程基本情况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 防护等级 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 人防建筑面积 （ M2 ） |  | 人防使用面积 （ M2 ） |  |  |  |
| 法定义务以内 应修建面积 |  | 法定义务以外 修建面积 |  |  |  |
| 工程结构 |  | 工程类型 |  |  |  |
| 战时用途 |  | 平时用途 |  |  |  |
| 掩蔽人数 |  | 停放车辆数 |  |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 竣工验收时间 |  | 平战转换预案制定情况 |  |  |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 维护管理 负责人 |  |  |  |
| 办理租赁使用 手续时间 |  | 使用年限 |  | 至 年 月 日 |  |
| 缴纳人防工程平时使用费情况 |  |  |  |  |  |
| 存在问题整改情况 |  |  |  |  |  |
| 上一年度 年检等级 |  | 市人防办抽检情况 |  |  |  |
| 自查评分 |  |  |  |  |  |
| 自评等级 |  |  |  |  |  |

人防工程年检自查评分表

| 分类 | 序号 | 检查标准 | 满分 | 自查 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 | 1 | ①各部门、单位有分管领导负责人防工程维护管理工作，能认真检查、督促和指导工程维护管理的实施。（1分） ②相关管理人员具备人防工程管理培训合格证。（1分） | 2 |  |  |
|  | 2 | ①认真贯彻执行人防工程维护管理法规。（1分） ②维护管理制度健全完善，措施有力。 （1分） | 2 |  |  |
|  | 3 | ①人防工程维护管理机构健全，人员落实，职责明确，实行岗位责任制和目标管理。（1分） ②定期组织工程维护管理人员培训，不断提高管理水平。（1分） | 2 |  |  |
|  | 4 | ①人防工程维护任务落实，年度有计划安排、经费保障。（1分） ②维护任务和维护项目有考核、验收。 （1分） | 2 |  |  |
|  | 5 | ①工程档案有专人管理；工程项目建档及时，资料完整。（1分） ②工程变更记录清楚；档案管理、使用符合要求。（1分） | 2 |  |  |
|  | 6 | 人防工程有序管理，无非法侵占人防工程现象。（1分） | 1 |  |  |
| 工程口部维护 | 7 | ①工程进出口道路畅通。（1分） ②口部边坡稳定，防倒塌棚架和上部建筑(构筑)物坚固，无险情隐患。（1分） | 2 |  |  |
|  | 8 | ①口部防护性门扇开启灵活。（1分） ②门扇安装平整，无缺损变形。（1分） ③铁件无锈蚀，平时未安装或卸下的金属活动部件保管得当。（1分） | 3 |  |  |
|  | 9 | 工程口部防、排水设施良好，防洪措施可靠，无雨水、洪水倒灌隐患。（2分） | 2 |  |  |
|  | 10 | 口部管理门（栅）牢固，口部封堵的工程封堵措施符合要求。（1分） | 1 |  |  |
|  | 11 | 人防工程标识牌、指示牌按要求制作，标识清楚，安装位置正确，固定牢靠。 （1分） | 1 |  |  |

| 分类 | 序号 | 检查标准 | 满分 | 自查 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程口部维护 | 12 | 人防工程必建面积标准及相关管理规定按要求上墙，保存完整，清晰。（1分） | 1 |  |  |
| 工程主体结构维护 | 13 | ①在工程保护范围内，无取土、采石、钻孔、打桩等作业。（1分） ②无危害工程安全和使用的构筑物、堆积物。 （1分） | 2 |  |  |
|  | 14 | ①工程结构稳定，结构表面无浸蚀、风化、露筋。 （2 分） ②对存在险情隐患的工程有防范、治理措施；（2分） ③危及地面建筑和交通安全的工程治理及时。（2分） | 6 |  |  |
|  | 15 | ①工程防护外墙、门框墙、临空墙、密闭隔墙无擅自穿墙打洞。（10分） ②无擅自改变承重结构现象，穿墙管线密闭良好。 （2分） ③无擅自拆卸人防门现象。（1分） | 13 |  |  |
|  | 16 | ①工程防水性能良好，变形缝、止水带维护正常，结构渗漏水修补及时。（3分） ②泡水的早期工程坚持观测。（1分） | 4 |  |  |
|  | 17 | ①工程吊顶构件无松动，顶棚无变形。 （1分） ②墙壁、地面无空鼓、脱层。（1分） ③金属部件无锈蚀，装饰材料、隔音、防火、防腐、保暖材料无霉变脱落。（1分） ④工程内部环境整洁。（2分） | 5 |  |  |
| 设备设施维护 | 18 | ① 风、水、电设备检修保养符合技术规程。（2分） ②设备有专人管理和操作。（2分） ③运行记录完整、详细，立案保存。（3分） | 7 |  |  |
|  | 19 | ① 通风、给排水管道通畅，连接紧密，固定牢靠，手动、电动阀门开启灵活。（3分） ②管道无锈蚀、腐蚀。（2分） | 5 |  |  |
|  | 20 | ①通风、空调系统做到经济、合理、安全运行。（1分） ②工程防潮措施完善，通风、空调效果符合设计要求。（2分） | 3 |  |  |
|  | 21 | ①工程供水流量、水压符合设计要求，饮用水符合卫生标准。（1分） ②卫生器具完好、清洁，污水池、井无淤塞。（1分） ③防爆波池、井密封良好。（1分） | 3 |  |  |
|  | 22 | ①供配电装置、电气照明、用电器具维护良好。（1分） ②线路无老化、裸露。（2分） ③无违章接电、用电现象。（3分） | 6 |  |  |

| 分类 | 序号 | 检查标准 | 满分 | 自查 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 | 23 | ① 根据工程用途和有关规范设置完善防火、灭火、报警等消防设施。（2分） ②防火装置、消防设备、器材的维护符合技术规程，并经常保持良好状态。（2分） | 4 |  |  |
|  | 24 | ①工程安全出口、走道、楼梯畅通。 （2分） ②疏散标志醒目，指向明确；应急照明可靠。（1分） | 3 |  |  |
|  | 25 | ①开发利用工程的生产、营业设备设施安装和工程改造装修、物资存放符合防火规范。（1分） ②无违章存放或带入易燃易爆物品。（2分） | 3 |  |  |
|  | 26 | ①消防自动控制设备有技术熟练的专业人员操作和日常维护。（1分） ②系统检查，测试资料齐全，记录详细，妥善保存。（1分） | 2 |  |  |
|  | 27 | ①重视普及消防知识，制定完善防火预案。（2分） ②消防管理人员熟悉指挥程序，职工熟悉消防器材使用、操作要领。（1分） | 3 |  |  |
| 平时使用 | 28 | 按规定办理《人民防空工程平时使用证》审验手续（4分） | 4 |  | 非国有人防工程此栏得分按10分计。 |
|  | 29 | 符合公安、环保、工商等部门的有关规定 （2分） | 2 |  |  |
|  | 30 | 国有人防工程标注清楚，租赁手续完备，统一使用《人民防空工程租赁使用合同》格式文本，并自觉履行合同双方的约定内容。（4分） | 4 |  |  |
| 总计 |  | 综合得分 | 100 |  |  |
| 注：年检结论分三个等级，综合得分大于或等于90分为优良，综合得分在70-90分之间为合格，综合得分低于70分为不合格。 |  |  |  |  |  |

年检小组组成人员

| 年检小组组成人员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系电话 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |